## Données de base
Reconnaissance des unités fonctionnelles TARMED
Feuille de renseignements généraux sur l'hôpital
Adresse:
Code postal / lieu:
No. de téléphone:
No de fax:
Adresse E-mail:
No. ZSR
No. EAN
No. membre de H+:
|  | Oui | Non
Votre institution figure-t-elle sur une liste hospitalière reconnue ?
Déléguée de la direction hospitalière pour la coordination des données des différentes unités fonctionnelles
No. de téléphone:
Adresse E-mail:
 | Nombre de salles d’opérations
|  | Oui | Non
 | Admission en urgence
|  | Oui | Non
 | Unité de surveillance (des soins intermédiaires)
|  | Oui | Non
 | Reconnaissance des soins intensifs
|  | Oui | Non
 | Unité d'exploitation Institut de radiologie
 | Reconnaissance de la psychologie ou psychothérapeutique, | Oui | Non
traitement/soins dans votre établissement
|  | Oui | Non
 | Thérapie interventionnelle de la douleur
Signature valide de la direction de l'établissement pour confirmer l'exactitude de toutes les données sur la reconnaissance des unités fonctionnelles:
Lieu et date:
Tampon officiel de l’Institution / signature

## Critères obligatoires
Critères obligatoires pour la reconnaissance des unités fonctionnelles
1 Critères de reconnaissance de la salle d'OP et de l'unité fonctionnelle OP
Exigences pour l’unité fonctionnelle OP
i | Aération: l'exploitant se conforme aux réglementations relatives à l'aération des salles d'opération en vigueur au moment de l'autodéclaration.
i | Lors d’utilisation de gaz anesthésiques: Respect de la direc-tive SUVA (Valeurs MAC)
Exigences infrastructurelles
i | Branchements de gaz médicinaux (oxygène, air comprimé, sous vide) fixes ou mobile
i | Sas d’aération précédant le bloc OP (sas pour le personnel, les patients, d’accès et de sortie)
i | Salle d’eau/de désinfection séparée pour l’operateur et le personnel SO
i | Salle de préparation (par ex. pour l’anesthésie) disposant des installations habituelles et d’approvisionnement en gaz médicinaux (oxygène, air comprimé, sous vide)
i | Zone de préparation des instruments, y compris stérilisation: en dehors du bloc OP et/ou utilisation d’une stérilisa-tion/préparation des instruments externe du cabinet
i | Possibilité d’évacuation d’un patient immobilisé couché (as-censeur ou cage d’escalier)
Exigences supplémentaires
i | Accès à une infrastructure hospitalière dans le même bâti-ment (salle de réveil, Intermediate Care, SSI etc.) pour OP II et OP III obligatoire
Exigences techniques pour la salle d'operation
i | Alimentation en gaz médicinaux (oxygène, air comprimé, sous vide) fixe ou mobile
i | Aération: l'exploitant se conforme aux réglementations relatives à l'aération des salles d'opération en vigueur au moment de l'autodéclaration.
Exigences infrastructurelles pour la salle d'operation
i | Surface nette du bloc OP (surface minimale) 30 m2
i | Le bloc opératoire n’est pas utilisé comme cabinet de consultation
i | Revêtements de murs et de sol antibactériels, antistatiques, lavables et facilitant la désinfection
i | Possibilité d’une évacuation totale (lampe + fixation de table Op à part) pour permettre la désinfection intermédiaire
Technique médicale en salle d’OP:
i | Éclairage du champ opératoire par plafonnier fixe, orientable et réglable en hauteur ou par autre système correspondant aux critères usuels de la spécialité médicale. Le type d’éclairage doit être spécifié.
i | Table d’opération réglable (Trendelenburg, hauteur, par système électrique ou mécanique)
i | Surveillance suivie générale du patient avec mesure de la pression artérielle et oxymétrie
i | Valise de réanimation en cas de complications.
i | Possibilité de documenter et/ou contrôler les interventions chirurgicales au moyen de procédés d'imagerie médicale spécifiques à la spécialité. Le procédé doit être spécifié
i | Appareils mobiles pour les opérations à coeur ouvert (machine cardio-pulmonaire, Cell Safer, kit cardio spécial, etc.)
Exigences en ressources humaines (spécialisées):
i | Effectif du personnel soignant OP qualifié (Inf. Instr. ou TSO, sans auxiliaires, postes à 100%) par bloc opératoire en moyenne
|  | OP |  | I | 0,5 à 1
|  | OP |  | II | plus de 1
|  | O | P | III | plus de 1
i | Pour OP III: Cardio-technicien
2 Critères de reconnaissance des soins intensifs
Les critères de certification déjà existants selon les directives pour la reconnaissance des soins intensifs (SI) édictés par la Société suisse de médecine intensive (SSMI) seront repris.
Les reconnaissances déjà effectuées seront reprises par TARMED, les nouvelles reconnaissances continueront à être déterminées par la SSMI.
3 Critères de reconnaissance des soins intermédiaires (surveillance)
Exigences techniques
i | Le système de Monitoring doit permettre la surveillance centralisée et la surveillance de tous les lits de patients à partir d'un monitor.
i | Appareils de surveillance cardiologique et respiratoire: ECG, mesure invasive et non-invasive de la tension, pulsoxymétrie, surveillance de la fréquence respiratoire
Exigences architecturales
i | Surface minimale: 10 m2 SUN par lit ou plus
i | Zone de surveillance
Permanence et exigences en ressources humaines
i | Permanence 24 h sur 24, 365 jours par an
i | 0,25 poste de personnel soignant diplômé (DN II ou SG) par lit
4 Critères de reconnaissance du service des urgences
i | Mandat de soins en urgent, faisant l'objet d'un décret cantonal, avec obligation générale d'admission des patients
Exigences architecturales
i | Accès public à l'entrée des urgences
i | Entrée des urgences accessible aux véhicules de secours et accès de plain pied et adapté aux lits, au service des urgences
i | Aire d'aterrissage pour hélicoptères dans le voisinage immédiat du service des urgences
Permanence et exigences en ressources humaines
i | Permanence 24 h sur 24, 365 jours par an
i | Garantie de soins médicaux disponibles à tout moment, lors d’une admission en urgence du patient
i | 0.5 poste par lit d’urgence de personnel soignant diplômé (SG/DN II) avec formation complémentaire
5 Critères de reconnaissance pour la légitimation à la facturation du chapitre 02.02 Prestations psychologiques ou psychothérapiques non médicales, en psychiatrie hospitalière
Conditions générales
i | Les prestations sont effectuées sur indication et sous surveillance médicale.
Exigences en ressources humaines (spécialisées)
i | Le médecin d’hôpital qui délègue dispose de la valeur intrinsèque qualitative «Psychiatrie/psychothérapie pour enfants et jeunes adultes» ou «Psychiatrie et psychothérapie» ou de l'AFC « psychothérapie déléguée ».
i | Pour les psychologues et psychothérapeutes exécutants: - Une formation de degré universitaire ou de haute école avec branche principale en psychologie et ont acquis un diplôme correspondant (psychologue hec, licence, pour les psychologues qui suivent le curriculum d’après le modèle de Bologna : MSc/MA) - Les exigences de la charte suisse pour la psychothérapie et / ou des associations FSP, ASP ou SBAP pour le titre de psychothérapeute doivent être acquittés par un diplôme. - Si des exigences cantonales existent en la matière pour exercer la profession de psychologue / psychothérapeute, la personne doit s’acquitter de ces critères. - Les candidats psychothérapeutes en cours de formation peuvent exercer la psychologie déléguée par des médecins psychiatres / psychiatres pour enfants et jeunes aux conditions sui-vantes: - certificat universitaire ou HEC en Psychologie - minimum 150 heures de théories de la méthode choisie de psychothérapie - minimum 100 heures thérapie personnelle (« Selbsterfahrung ») dont 50 heures dans une thérapie individuelle - des connaissances fondées en psychopathologie La formation dure en général au maximum 5 ans, au-delà le travail de psychothérapie déléguée n’est plus admis.
i | Les psychologues / psychothérapeutes doivent avoir un engagement auprès de l’établissement où le médecin qui délègue est engagé lui-même.
i | Les prestations des psychologues / psychothérapeutes se font dans les locaux de l’établissement hospitalier où le médecin qui délègue est engagé.
i | L’obligation de supervision du médecin qui délègue doit être garantie. Les certificats, rapports et propositions en rapport avec la psychothérapie déléguée doivent être signés par le médecin qui délègue.
6 Critères de reconnaissance pour la légitimation à la facturation du chapitre 02.04 Prestations psychiatriques ambulatoires et non médicales, dans le cadre d'institutions et de divisions hospitalières reconnues
Exigences en ressources humaines (spécialisées)
i | Le médecin d’hôpital déléguant les prestations dispose de la valeur intrinsèque qualitative «psychiatrie / psychothérapie pour enfants et jeunes adultes» ou «psychiatrie et psychothérapie».
i | Les exécutants peuvent être:
- Psychologues diplômés
- Infirmières et infirmiers en psychiatrie
- Pédagogues sociaux
- Travailleurs sociaux avec formation complémentaire
- D'autres thérapeutes disposant d’une formation adéquate
i | L’établissement hospitalier a un mandat de prestations ou un contrat de prestations avec les autorités compétentes pour la psychiatrie de proximité ambulatoire.
7 "Unité d'exploitation Institut de radiologie" - Critères pour la légitimation à la facturation des prestations radiologiques
Critères pour la légitimation à la facturation des prestations radiologiques :
B) Légitimation à la facturation pour les hôpitaux:
- Légitimés à la facturation sont les hôpitaux dont les services radiologiques sont sous la direction d’un radiologue. - Sont reconnus comme radiologues les titulaires du titre de „spécialiste en radiologie FMH“ ou d’un titre étranger jugé équivalent. Le droit acquis au sens de TARMED (concept des valeurs intrinsèques) n’existe pas pour les titres FMH.
8 "Thérapie interventionnelle de la douleur" - Critères pour la légitimation à la facturation
Critères obligatoires pour la légitimation à la facturation des prestations dans l’unité fonctionnellel "Thérapie interventionnelle de la douleur":
- Le prestataire bénéficie de l'AFC traitement interventionnel de la douleu - La prestation doit être effectuée dans une salle dotée d’équipements d'imagerie médicale appropriés (p. ex. amplificateur de brillance)

## Salle d' OP I
TARMED Reconnaissance des prestations salles d'opération I
Données générales
Hôpital |  | 0
0
Rue |  | 0
Code postale/Lieu |  | 0
N° de téléphone |  | 0
Salle d'opération
Unité fonctionnelle (Désignation/Identification)*
N° de la salle
Mise en service à partir du
* Si vous disposez de plusieurs salles d'OP, veuillez remplir une feuille par salle avec la désignation de l'unité fonctionnelle. Par ex.: "Salle orthopédique" ou autre désignation pertinente.
Conditions générales pour l'unité fonctionnelle OP
A. Exigences pour l’unité fonctionnelle OP
A1) Exigences techniques
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
1 | Aération: Respecter les critères de reconnaissance point 4.4 selon le concept sur la reconnaissance des unités fonctionnelles 1
2 | Lors d’utilisation de gaz anesthésiques: Respect de la direc-tive SUVA (Valeurs MAC)
A2) Exigences infrastructurelles:
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
3 | Branchements de gaz médicinaux (oxygène, air comprimé, sous vide) fixes ou mobiles
4 | Sas d’aération précédant le bloc OP (sas pour le personnel, les patients, d’accès et de sortie)
5 | Salle d’eau/de désinfection séparée pour l’operateur et le personnel SO
6 | Salle de préparation (par ex. pour l’anesthésie) disposant des installations habituelles et d’approvisionnement en gaz médicinaux (oxygène, air comprimé, sous vide) fixes ou mobiles
7 | Zone de préparation/stérilisation des instruments, y compris stérilisation: en dehors du bloc OP et/ou utilisation d’une stérilisation/préparation des instruments externe du cabinet
8 | Possibilité d’évacuation d’un patient immobilisé couché (ascenseur ou cage d’escalier)
A3) Exigences supplémentaires
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
1 | Accès à une infrastructure hospitalière dans le même bâtiment ou site (salle de réveil, Intermediate Care, SSI etc.)
B. Exigences pour la salle d’opération
B1) Exigences techniques
| Spécifications |  | remplies | non remplies
1 | Alimentation en gaz médicinaux fixe ou mobile - a déclaré sous 1b - 1d
1b | oxygène
1c | air comprimé
1d | sous vide
2 | Aération: Respecter les critères de reconnaissance point 4.4 selon le concept sur la reconnaissance des unités fonctionnelles 1
B2) Exigences infrastructurelles
3 | Surface nette du bloc OP (surface minimale OP I - III: 30 m2) |  | £££ m²
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
3a | Le bloc opératoire n’est pas utilisé comme cabinet de consultation
4 | Revêtements de murs et de sol antibactériens, antistatiques, lavables et facilitant la désinfection
5 | Possibilité d’une évacuation totale (lampe + fixation de table OP à part) pour permettre la désinfection intermédiaire
B3) Technique médicale en salle d’OP
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
6 | Éclairage du champ opératoire par plafonnier fixe, orientable et réglable en hauteur ou par autre système correspondant aux critères usuels de la spécialité médicale. Le système d'éclairage doit être spécifié.
7 | Table d’opération réglable (Trendelenburg, hauteur, par système électrique ou mécanique)
8 | Surveillance suivie générale du patient avec mesure de la pression artérielle et oxymétrie
9 | Valise de réanimation en cas de complications
10 | Possibilité de documenter et/ou contrôler les interventions chirurgicales au moyen de procédés d'imagerie médicale spé-cifiques à la spécialité. Le procédé doit être spécifié
11 | Appareils mobiles pour les opérations à coeur ouvert (machine cardio-pulmonaire, Cell Safer, kit cardio spécial, etc.)
C. Exigences en ressources humaines (spécialisé)
1 | Effectif du personnel soignant OP qualifié (Inf. Instr. ou TSO, sans auxiliaires, postes à 100%) par bloc opératoire en moyenne |  | ££,£ Anzahl
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
2 | Cardio-technicien dans la salle d'operation
Remarque: Déclaration s'il est indiqué "Le procédé doit être spécifié"
1 Exigences aux critères de reconnaissance 4.4: En ce qui concerne les exigences techniques et de planification il peut y avoir des réglementations supplémentaires outre la zone d’influence TARMED. En cas de reconnaissance on présume que l’opérateur de l’unité fonctionnelle respecte les règlementations en vigueur au moment de la reconnaissance.
Lieu,Date
Responsable
Signature

## Salle d' OP II
TARMED Reconnaissance des prestations salles d'opération II
Données générales
Hôpital |  | 0
0
Rue |  | 0
Code postale/Lieu |  | 0
N° de téléphone |  | 0
Salle d'opération
Unité fonctionnelle (Désignation/Identification)*
N° de la salle
Mise en service à partir du
* Si vous disposez de plusieurs salles d'OP, veuillez remplir une feuille par salle avec la désignation de l'unité fonctionnelle. Par ex.: "Salle orthopédique" ou autre désignation pertinente.
Conditions générales pour l'unité fonctionnelle OP
A. Exigences pour l’unité fonctionnelle OP
A1) Exigences techniques
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
1 | Aération: Respecter les critères de reconnaissance point 4.4 selon le concept sur la reconnaissance des unités fonctionnelles 1
2 | Lors d’utilisation de gaz anesthésiques: Respect de la direc-tive SUVA (Valeurs MAC)
A2) Exigences infrastructurelles:
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
3 | Branchements de gaz médicinaux (oxygène, air comprimé, sous vide) fixes ou mobiles
4 | Sas d’aération précédant le bloc OP (sas pour le personnel, les patients, d’accès et de sortie)
5 | Salle d’eau/de désinfection séparée pour l’operateur et le personnel SO
6 | Salle de préparation (par ex. pour l’anesthésie) disposant des installations habituelles et d’approvisionnement en gaz médicinaux (oxygène, air comprimé, sous vide) fixes ou mobiles
7 | Zone de préparation/stérilisation des instruments, y compris stérilisation: en dehors du bloc OP et/ou utilisation d’une stérilisation/préparation des instruments externe du cabinet
8 | Possibilité d’évacuation d’un patient immobilisé couché (ascenseur ou cage d’escalier)
A3) Exigences supplémentaires
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
1 | Accès à une infrastructure hospitalière dans le même bâtiment ou site (salle de réveil, Intermediate Care, SSI etc.)
B. Exigences pour la salle d’opération
B1) Exigences techniques
| Spécifications |  | remplies | non remplies
1 | Alimentation en gaz médicinaux fixe ou mobile - a déclaré sous 1b - 1d
1b | oxygène
1c | air comprimé
1d | sous vide
2 | Aération: Respecter les critères de reconnaissance point 4.4 selon le concept sur la reconnaissance des unités fonctionnelles 1
B2) Exigences infrastructurelles
3 | Surface nette du bloc OP (surface minimale OP I - III: 30 m2) |  | £££ m²
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
3a | Le bloc opératoire n’est pas utilisé comme cabinet de consultation
4 | Revêtements de murs et de sol antibactériens, antistatiques, lavables et facilitant la désinfection
5 | Possibilité d’une évacuation totale (lampe + fixation de table OP à part) pour permettre la désinfection intermédiaire
B3) Technique médicale en salle d’OP
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
6 | Éclairage du champ opératoire par plafonnier fixe, orientable et réglable en hauteur ou par autre système correspondant aux critères usuels de la spécialité médicale. Le système d'éclairage doit être spécifié.
7 | Table d’opération réglable (Trendelenburg, hauteur, par système électrique ou mécanique)
8 | Surveillance suivie générale du patient avec mesure de la pression artérielle et oxymétrie
9 | Valise de réanimation en cas de complications
10 | Possibilité de documenter et/ou contrôler les interventions chirurgicales au moyen de procédés d'imagerie médicale spé-cifiques à la spécialité. Le procédé doit être spécifié
11 | Appareils mobiles pour les opérations à coeur ouvert (machine cardio-pulmonaire, Cell Safer, kit cardio spécial, etc.)
C. Exigences en ressources humaines (spécialisé)
1 | Effectif du personnel soignant OP qualifié (Inf. Instr. ou TSO, sans auxiliaires, postes à 100%) par bloc opératoire en moyenne |  | ££,£ Anzahl
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
2 | Cardio-technicien dans la salle d'operation
Remarque: Déclaration s'il est indiqué "Le procédé doit être spécifié"
1 Exigences aux critères de reconnaissance 4.4: En ce qui concerne les exigences techniques et de planification il peut y avoir des réglementations supplémentaires outre la zone d’influence TARMED. En cas de reconnaissance on présume que l’opérateur de l’unité fonctionnelle respecte les règlementations en vigueur au moment de la reconnaissance.
Lieu,Date
Responsable
Signature

## Salle d' OP III
TARMED Reconnaissance des prestations salles d'opération III
Données générales
Hôpital |  | 0
0
Rue |  | 0
Code postale/Lieu |  | 0
N° de téléphone |  | 0
Salle d'opération
Unité fonctionnelle (Désignation/Identification)*
N° de la salle
Mise en service à partir du
* Si vous disposez de plusieurs salles d'OP, veuillez remplir une feuille par salle avec la désignation de l'unité fonctionnelle. Par ex.: "Salle orthopédique" ou autre désignation pertinente.
Conditions générales pour l'unité fonctionnelle OP
A. Exigences pour l’unité fonctionnelle OP
A1) Exigences techniques
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
1 | Aération: Respecter les critères de reconnaissance point 4.4 selon le concept sur la reconnaissance des unités fonctionnelles 1
2 | Lors d’utilisation de gaz anesthésiques: Respect de la direc-tive SUVA (Valeurs MAC)
A2) Exigences infrastructurelles:
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
3 | Branchements de gaz médicinaux (oxygène, air comprimé, sous vide) fixes ou mobiles
4 | Sas d’aération précédant le bloc OP (sas pour le personnel, les patients, d’accès et de sortie)
5 | Salle d’eau/de désinfection séparée pour l’operateur et le personnel SO
6 | Salle de préparation (par ex. pour l’anesthésie) disposant des installations habituelles et d’approvisionnement en gaz médicinaux (oxygène, air comprimé, sous vide) fixes ou mobiles
7 | Zone de préparation/stérilisation des instruments, y compris stérilisation: en dehors du bloc OP et/ou utilisation d’une stérilisation/préparation des instruments externe du cabinet
8 | Possibilité d’évacuation d’un patient immobilisé couché (ascenseur ou cage d’escalier)
A3) Exigences supplémentaires
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
1 | Accès à une infrastructure hospitalière dans le même bâtiment ou site (salle de réveil, Intermediate Care, SSI etc.)
B. Exigences pour la salle d’opération
B1) Exigences techniques
| Spécifications |  | remplies | non remplies
1 | Alimentation en gaz médicinaux fixe ou mobile - a déclaré sous 1b - 1d
1b | oxygène
1c | air comprimé
1d | sous vide
2 | Aération: Respecter les critères de reconnaissance point 4.4 selon le concept sur la reconnaissance des unités fonctionnelles 1
B2) Exigences infrastructurelles
3 | Surface nette du bloc OP (surface minimale OP I - III: 30 m2) |  | £££ m²
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
3a | Le bloc opératoire n’est pas utilisé comme cabinet de consultation
4 | Revêtements de murs et de sol antibactériens, antistatiques, lavables et facilitant la désinfection
5 | Possibilité d’une évacuation totale (lampe + fixation de table OP à part) pour permettre la désinfection intermédiaire
B3) Technique médicale en salle d’OP
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
6 | Éclairage du champ opératoire par plafonnier fixe, orientable et réglable en hauteur ou par autre système correspondant aux critères usuels de la spécialité médicale. Le système d'éclairage doit être spécifié.
7 | Table d’opération réglable (Trendelenburg, hauteur, par système électrique ou mécanique)
8 | Surveillance suivie générale du patient avec mesure de la pression artérielle et oxymétrie
9 | Valise de réanimation en cas de complications
10 | Possibilité de documenter et/ou contrôler les interventions chirurgicales au moyen de procédés d'imagerie médicale spé-cifiques à la spécialité. Le procédé doit être spécifié
11 | Appareils mobiles pour les opérations à coeur ouvert (machine cardio-pulmonaire, Cell Safer, kit cardio spécial, etc.)
C. Exigences en ressources humaines (spécialisé)
1 | Effectif du personnel soignant OP qualifié (Inf. Instr. ou TSO, sans auxiliaires, postes à 100%) par bloc opératoire en moyenne |  | ££,£ Anzahl
Spécifications |  |  | remplies | non remplies
2 | Cardio-technicien dans la salle d'operation
Remarque: Déclaration s'il est indiqué "Le procédé doit être spécifié"
1 Exigences aux critères de reconnaissance 4.4: En ce qui concerne les exigences techniques et de planification il peut y avoir des réglementations supplémentaires outre la zone d’influence TARMED. En cas de reconnaissance on présume que l’opérateur de l’unité fonctionnelle respecte les règlementations en vigueur au moment de la reconnaissance.
Lieu,Date
Responsable
Signature

## SI
TARMED Reconnaissance des prestations des Soins intensifs
Données générales
Hôpital |  | 0
0
Rue |  | 0
Code postal / Lieu |  | 0
N° de téléphone |  | 0
Service des soins intensifs
Unité fonctionnel (Désignation)*
N° de la salle
Mise en service à partir du
* Si vous disposez de plusieurs unités de SI, veuillez remplir une feuille par unité avec sa désignation. Par ex. "SI Néatologie" ou autre désignation pertinente.
 | Existe-t-il déjà une certification de la Société suisse de médecine intensive (SSMI) pour la reconnaissance des soins intensifs dans votre institution?
|  |  | Oui | Non
 | Si oui, depuis quand?
 | Remarques:
Lieu,Date
Responsable
Signature

## IC Surveillance
TARMED Reconnaissance des prestations Soins intermédiaires & Surveillance
Données générales
Hôpital |  | 0
0
Rue |  | 0
Code postale/Lieu |  | 0
N° de téléphone |  | 0
Soins intermédiaires (surveillance)
Unité fonctionnelle (désignation)*
N° de la salle
Mise en service à partir du
* Si vous disposez de plusieurs SI, veuillez remplir une feuille par SI avec la désignation de l'unité fonctionnelle. Par ex.: "SI chirurgie vasculaire" ou autre désignation pertinente.
Votre unité de surveillance remplit-elle aux exigences suivantes ?
 | Le système de Monitoring doit permettre la surveillance centralisée
| et la surveillance de tous les lits de patients à partir d'un monitor. |  | Oui | Non
 | Appareils de surveillance cardiologique et respiratoire:
| ECG, mesure invasive et non-invasive de la tension, surveillance |  | Oui | Non
de la fréquence respiratoire
 | Surface utile nette par lit (indiquer les m2)?
|  |  | Oui | Non
 | Zone de surveillance (emplacement central du monitor)
|  |  | Oui | Non
 | Permanence 24 h sur 24, 365 jours par an
 | Effectif du personnel soignant (SG/DN II) par lit en moyenne ?
Part du personnel soignant avec formation complémentaire
 | (SI, anesthésie, urgences, cours de surveillance)?
 | Remarques:
Lieu,Date
Responsable
Signature

## Urgence
TARMED Reconnaissance des prestations Service des urgences
Données générales
Hôpital |  | 0
0
Rue |  | 0
Code postale/Lieu |  | 0
N° de téléphone |  | 0
Service des urgences
Unité fonctionnelle (désignation)*
N° de la salle
Mise en service à partir du
* Si vous disposez de plusieurs services des urgences, veuillez remplir une feuille par service avec la désignation de l'unité fonctionnelle. Par ex. "Urgences Chirurgie" ou autre désignation pertinente.
 | Obligation légale d'admission: |  | Oui | Non
Existe-t-il une obligation générale légale d'admission de tous les patients ?
Votre service des urgences remplit-il les exigences suivantes ?
 | Accès public à l'entrée des urgences. |  | Oui | Non
 | Entrée des urgences:
| accessible aux véhicules de secours et accès de plain pied |  | Oui | Non
et adapté aux lits, au service des urgences
 | Aire d'aterrissage pour hélicoptères: |  | Oui | Non
dans le voisinage immédiat du service des urgences
 | Permanence 24 h sur 24, 365 jours par an |  | Oui | Non
 | Garantie de soins médicaux disponibles à tout moment, lors de l'admission . |  | Oui | Non
en urgence des patients.
Liste des spécialistes de garde et des règles à respecter.
 | Effectif du personnel soignant qualifié (SG/DN II avec formation complémentaire
telle que SI, anesthésie, urgences, cours de surveillance) par lit d'urgence en moyenne
 | Remarques:
Lieu,Date
Responsable
Signature

## Psychotherapie 02.02
TARMED Reconnaissance des prestations non-médicales en psychiatrie (hôpital)
Données générales (en lettres majuscules)
Hôpital |  | 0
0
Rue |  | 0
Code postal / Lieu |  | 0
N° de téléphone |  | 0
Prestations psychologique/psychothérapeutique non-médicales en psychiatrie (02.02)
Votre service psychiatrique remplit-il les exigences suivantes pour les prestations non-médicales en psychologie et psychothérapie :
 | Les prestations sont effectuées sur indication |  | Oui | Non
et sous surveillance médicale
 | Le médecin d’hôpital qui délègue dispose de la valeur intrinsèque qualitative
| "Psychiatrie/psychothérapie pour enfants et jeunes adultes" ou |  | Oui | Non
"Psychiatrie et psychothérapie " ou de l'AFC « psychothérapie déléguée »
 | les psychologues / psychothérapeutes correspondent aux différents
| critères de formation ( voir chapitre 5 des critères obligatoire) |  | Oui | Non
Mise en service à partir du
Lieu, Date
Responsable (médecine)
Signature

## 02.04
TARMED Reconnaissance des prestations non-médicales de psychologie et psychothérapie dans les institutions
Données générales (en lettres majuscules)
Institution
Rue
Code postal / Lieu
N° de téléphone
Prise en charge ambulatoire non-médicale en psychiatrie (02.04)
 | Existe-t-il une reconnaissance de votre institution | Oui |  | Non
par l'Association suisse des médecins-chefs en psychiatrie (SVPC) ?
 | L’établissement hospitalier a un mandat de prestations ou un contrat | Oui |  | Non
de prestations avec les autorités compétentes pour la psychiatrie
de proximité ambulatoire.
Votre institution remplit-elle les exigences suivantes pour la prise en charge ambulatoire non médicale :
 | Le médecin qui délègue dispose de la valeur intrinsèque qualitative
| "Psychiatrie/psychothérapie pour enfants et jeunes adultes" |  | Oui | Non
"Psychiatrie et psychothérapie "
 | Les exécutants possibles sont énumérés dans liste suivante:
Votre institution emploie-t-elle des exécutants de cette liste ?
Si oui, veuillez indiquer le nombre correspondant de ces exécutants.
Nombre
Infirmière/infirmier en psychiatrie
Pédagogues sociaux
Travailleurs sociaux avec formation complémentaire
Psychologues diplômés (sauf FSP/ASP)
Eventl. d'autres thérapeutes disposant d'une formation adéquate:
 | Remarques:
Mise en service à partir du
Lieu, Date
Responsable (médecine)
Signature

## Radiologie
TARMED Reconnaissance
„Unité d'exploitation Institut de radiologie“
Données générales
Hôpital |  | 0
0
Rue |  | 0
Code postal / Lieu |  | 0
N° de téléphone |  | 0
Déléguée de la direction hospitalière pour la coordination des données des différentes unités fonctionnelles
Adresse E-mail:
„Unité d'exploitation Institut de radiologie“
Critères pour la légitimation à la facturation des prestations radiologiques
i | Légitimés à la facturation sont les hôpitaux dont les services radiologiques sont sous la direction d’un radiologue.
|  |  | Oui | Non
i | Sont reconnus comme radiologues les titulaires du titre de „spécialiste en radiologie FMH“ ou d’un titre étranger jugé équivalent. Le droit acquis au sens de TARMED (concept des valeurs intrinsèques) n’existe pas pour les titres FMH.
|  |  | Oui | Non
 | Remarques:
Mise en service à partir du
Lieu,Date
Responsable (médecine)
Signature

## Thérap. interv. de la douleur
TARMED Reconnaissance
Thérapie interventionnelle de la douleur
Données générales
Hôpital |  | 0
0
Rue |  | 0
Code postale/Lieu |  | 0
N° de téléphone |  | 0
Déléguée de la direction hospitalière pour la coordination des données des différentes unités fonctionnelles |  | 0
Adresse E-mail: |  | 0
Thérapie interventionnelle de la douleur
Unité fonctionnelle (Désignation)
Critères obligatoires
| Spécifications |  | remplies | non remplies
1 | Le prestataire (medecin) bénéficie de l'AFC traitement interventionnelle de la douleur
2 | La prestation doit être effectuée dans une salle dotée d’équipements d'imagerie médicales appropriés (p. ex. amplificateur de brillance)
Mise en service à partir du
Lieu,Date
Responsable (médecine)
Signature